- 《高电压技术》课程教学大纲

大纲执笔人： 罗玉雄               大纲审核人：

课程编号：0808000415

英文名称：High Voltage Techniques

学分：2.5

总学时：40。其中，讲授34 学时， 实验 6

适用专业: 电气工程及其自动化

先修课程：电路理论，电机学，发电厂电气主系统，电磁场，电力系统稳态分析，电力系统暂态分析等。

一、课程性质与教学目的

本课程是电气工程及其自动化专业本科生的专业必修课程，是研究电气设备的绝缘及其问题的学科。是从事电力系统的设计、安装、调试及其运行的工程技术人员必须掌握的专业知识。本课程具有完整的理论体系，又是一门实践性很强的学科，对学生的基础理论、基本知识和实践经验、技能都有较好的培养和锻炼。

二、基本要求

本课程是电气工程及其自动化专业的专业课程，必修。通过本课程的教学，使学生掌握电力设备绝缘性能、试验方法和电力系统过电压及防护等方面的基本知识，并获得解决上述问题的初步能力和试验技能。

三、重点与难点

重点：各类电介质在高电场下的特性、电气设备绝缘试验技术、电力系统过电压与绝缘配合。

难点内容：气体、液体、固体电介质的基本电气特性及电介质理论，波过程理论。

四、教学方法

课堂讲授、结合生产实际与案例教学（本课程配有6学时的试验）。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

见表1。

表1   课程的知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 |  | 知识点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 气体放电基本物理过程 | 1 | 课程内容、任务和学习方法 | 8 |
|  |  | 2 | 汤逊理论和流注理论，不均匀电场中的放电过程， |  |
|  |  | 3 | 空气间隙在各种电压下的击穿特性，大气条件对气隙击穿特性的影响，提高气体介质电气强度的方法，沿面放电及防污对策。 |  |
| 2 | 液体、固体介质的电气特性 | 1 | 电介质极化、电导和损耗 | 4 |
|  |  | 2 | 液体介质的击穿，固体介质的击穿，组合绝缘的电气强度，绝缘的老化。 |  |
| 3 | 电气设备绝缘预防性试验 | 1 | 绝缘电阻的测量、介质损耗角正切的测量、 | 6 |
|  |  | 2 | 局部放电的测量、电压分布的测量。 |  |
|  |  | 3 | 工频高电压试验、直流高电压试验，冲击高电压试验。 |  |
|  |  | 4 | 绝缘油的电气特性试验和油色谱分析 |  |
| 4 | 电气设备绝缘在线检测与诊断 | 1 | 电气设备绝缘的状态维修，电容型设备绝缘在线检测、金属氧化物避雷器在线检测 | 2 |
|  |  | 2 | 神经网络理论在绝缘诊断中的应用、专家系统在绝缘诊断中的应用。 |  |
| 5 | 线路和绕组中的波过程 | 1 | 单导线波过程，波的折射与反射，多导线系统的波过程 | 6 |
|  |  | 2 | 波在传播过程中的衰减和畸变，绕组中的波过程。 |  |
| 6 | 电力系统防雷保护 | 1 | 雷电过程与雷电参数、防雷保护装置。 | 6 |
|  |  | 2 | 输电线路的防雷保护、发电厂和变电所的防雷保护、旋转电机的防雷保护。 |  |
| 7 | 电力系统内部过电压 | 1 | 切除小电感负荷过电压、切除小电容负载过电压 | 6 |
|  |  | 2 | 空载线路合闸过电压，间歇电弧接地过电压、谐振过电压、工频电压升高。 |  |
| 8 | 电力系统绝缘配合 |  | 绝缘配合的基本概念、绝缘配合惯用法、输变电设备以及输电线路的绝缘配合、绝缘配合统计法。 | 2 |
|  | 总计 |  |  | 40 |

六、实验、上机与实训教学条件及内容

实验内容

1 气体放电实验

学时：2学时。

实验内容：研究不同电极情况下极间距离为0.5 , 1 , 1.5, 2 cm时放电电压的变化规律。

实验要求：熟悉安全规则和高压设备的接线和操作规则；了解极间间隙的变化对放电电压的影响。

主要仪器：单相高压试验变压器及其套件。

2 绝缘预防实验

学时：2学时。

实验内容：用兆欧表测量电容器的绝缘电阻R和吸收比K；利用直流高压测量阀型避雷器的泄漏电流。

实验要求：了解测量吸收比和绝缘电阻、泄漏电流的意义和方法。

主要仪器：单相高压试验变压器及其套件；兆欧表；阀型避雷器；整流二极管。

3 绝缘子链实验

学时：2学时。

实验内容：通过在不同绝缘子上放置球型放电器，得到一组放电电压，由这组放电电压可以确定绝缘子链上的电压发布规律。

实验要求：掌握绝缘子链上的电压发布规律；掌握小球放电法的测量和计算方法。

主要仪器：单相高压试验变压器及其套件；球型放电器；绝缘子链。

实验条件

高电压与绝缘技术实验室。

七、作业要求

作业应该紧紧围绕大纲的基本内容与重点进行布置，既要有加强理解基本概念、原理的习题，也要有一定的提高学生综合分析、应用能力的综合题，以巩固课堂的教学效果，并逐步培养工程技术实践能力。

八、考核方式与要求

1.知识考核

占总成绩的70%，主要采用期末书面考试的方式评定。期末考试采用闭卷考试，也可采用开卷考试。

2.能力考核

占总成绩的30%，其中根据作业、质疑、课堂讨论和自由选题报告等能力、素质评定占15%，实验课成绩占15%（按实验态度、操作技能、实验报告进行评定）。

九、教材与主要参考书

1. 教材：

[1] 李景禄．高电压技术[M]．中国电力出版社，2009

2.主要参考书：

[1]文远芳．高电压技术[M]．华中科技大学出版社，2001

[2] 林福昌．高电压工程[M]．中国电力出版社，2006

[3] 周泽存．高电压技术[M]．中国水利电力出版社，1988

[4] 赵智大．高电压技术[M]．中国电力出版社，1999