- 附件2:

- 《****》课程教学大纲

大纲执笔人：                             大纲审核人：

课程编号：

英文名称：

学分：

总学时：  。其中，讲授    学时，实验     学时，上机       学时，实训  学时。

适用专业:

先修课程：

一、课程性质与教学目的

课程性质是指课程适用于什么专业，属于公共课、学科基础课、专业基础课、专业课和全校性人文与科学类选修课程等内容。

二、基本要求

（此部分应根据专业人才培养目标的总体要求，写清本课程对知识点、能力、素质的要求，运用如了解、熟悉、掌握、应用、提高等词语表达对课程学习的基本要求）

三、重点与难点

四、教学方法

五、课程知识单元、知识点及学时分配

见表1。

表1   课程的知识单元、知识点及学时分配（以华南理工大学《电力系统》为例）

| 知识单元 |  | 知识点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 电力系统概论 | 1 | 课程内容、任务和学习方法 | 2 |
|  |  | 2 | 电网基本结构 |  |
|  |  | 3 | 我国电压等级和设备额定电压的选择原则 |  |
| 2 | 输电线路的数学模型 | 1 | 架空和电缆线路结构 | 5 |
|  |  | 2 | 线路的等值电路 |  |
|  |  | 3 | 架空线路的电阻和电抗参数计算 |  |
|  |  | 4 | 架空线路的电导和电容参数计算 |  |
| 3 | 变压器的数学模型 | 1 | 变压器的结构和等值电路 | 2 |
|  |  | 2 | 变压器等值电路参数的计算 |  |
|  |  | 3 | 变压器的π型等值电路 |  |
| 4 | 标幺制 | 1 | 标幺值的优点和不足 | 4 |
|  |  | 2 | 标幺基的选取 |  |
|  |  | 3 | 电网参数的标幺化 |  |
| 5 | 发电机数学模型 | 1 | 定转子绕组方程和互感 | 7 |
|  |  | 2 | Park变换 |  |
|  |  | 3 | 同步机的对称稳态运行等值电路及相量图 |  |
| 6 | 网络方程与网络化简 | 1 | 节点方程与回路方程 | 5 |
|  |  | 2 | 节点导纳矩阵及其修正方法 |  |
|  |  | 3 | 节点阻抗矩阵及其修正方法 |  |
|  |  | 4 | 网络化简 |  |
| 7 | 三相短路的暂态过程 | 1 | 三相短路暂态过程概念 | 6 |
|  |  | 2 | 无阻尼同步机三相短路电流 |  |
|  |  | 3 | 有阻尼同步机三相短路电流 |  |
| 8 | 三相短路电流的实用计算 | 1 | 起始次暂态电流、冲击电流与短路容量 | 4 |
|  |  | 2 | 电流分支系数与转移阻抗 |  |
|  |  | 3 | 短路电流周期分量的近似计算 |  |
| 9 | 不对称短路的对称分量法 | 1 | 对称分量法的基本原理 | 7 |
|  |  | 2 | 发电机的负序与零序阻抗 |  |
|  |  | 3 | 变压器的负序与零序阻抗 |  |
|  |  | 4 | 输电线路的零序等值电路 |  |
|  |  | 5 | 序网的制定 |  |
| 10 | 不对称故障计算 | 1 | 简单不对称短路计算 | 6 |
|  |  | 2 | 不对称短路中电流电压的分布计算 |  |
|  |  | 3 | 断线故障计算 |  |
|  |  | 4 | 不对称短路的计算机算法简介 |  |
| 11 | 总计 |  |  | 48 |

切记：本部分不得出现“章”、“节”等表述。

六、实验、上机与实训教学条件及内容

七、作业要求

八、考核方式与要求

1.知识考核

占总成绩的*%，主要采用（如期末书面考试）的方式评定。期末考试可采用（如闭卷考试或开卷考试）。

2.能力考核

占总成绩的*%，其中根据作业、质疑、课堂讨论和自由选题报告等能力、素质评定占*%，实验课成绩占*%（如按实验态度、操作技能、实验报告进行评定）。

九、教材与主要参考书

1.推荐教材：

[1] 姓名．书名[M]．******出版社，出版时间

2.主要参考书：

[1] 姓名．书名[M]．******出版社，出版时间

[2]……

[3]……