- 《发电厂电气主系统》课程教学大纲

大纲执笔人：陈元新                          大纲审核人：

课程编号：0808000386

英文名称：Electric Prime System of Power Plant

学    分：3.5

总 学 时：56

适用专业: 电气工程及其自动化专业（本科）

先修课程：电机学，电力系统稳态分析，电力系统暂态分析

一、课程性质与教学目的

本课程是电气工程及其自动化专业的专业必修课程。通过本课程的教学，使学生能够对现代发电厂和变电所的电气主系统有比较全面的了解，提高分析和解决电气工程实际问题的能力，为毕业后从事有关电气工程专业的各项工作打下必要的基础。

二、基本要求

通过对本课程的学习，学生应了解当前发电厂电气主系统的发展现状和趋势，熟悉主要电气设备的基本原理，掌握主要的电气设备的功能和由这些设备构成的系统，包括电气主接线系统、厂用电系统、控制与信号系统等，熟悉各个系统的构成原理与设计步骤、主要设备的配置和选择校验方法、设备与系统的运行原则，从而全面了解并熟悉发电厂和变电所电气主系统的总体结构，建立现场感和正确的工程设计理念，树立工程意识，提高工程素质。

三、重点与难点

教学重点：对电气主接线的基本要求，电气主接线的基本形式，主变压器的选择，厂用电接线与厂用电源的引接，选择电气设备的一般条件，主要电气设备的原理与选择，电气设备的布置，断路器的控制与信号。

教学难点：电气主接线和厂用电接线的设计，导体的发热与短路电动力，断路器的控制与信号。

四、教学方法

1、教学方法采用课堂讲授，并辅之以课堂讨论。课堂讲授以教师口述和板书为主，并辅之以多媒体教学。

2、教学过程中应尽可能结合现场实际，以加深学生对授课内容的理解。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

见表1。

表1   课程的知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 |  | 知识点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 绪论 | 1 | 课程内容、任务和教与学 | 2 |
|  |  | 2 | 发电厂和变电所的分类 |  |
|  |  | 3 | 发电厂和变电所的电气设备 |  |
| 2 | 电气主接线 | 1 | 对电气主接线的基本要求 | 16 |
|  |  | 2 | 电气主接线的基本接线形式 |  |
|  |  | 3 | 主变压器的选择 |  |
|  |  | 4 | 限制短路电流的措施 |  |
|  |  | 5 | 主接线方案的经济比较 |  |
| 3 | 厂用电接线 | 1 | 厂用电概论 | 6 |
|  |  | 2 | 厂用电源及其引接，厂用电接线 |  |
|  |  | 3 | 厂用变压器和电抗器的选择 |  |
|  |  | 4 | 厂用电动机的选择与自启动 |  |
| 4 | 导体的发热和电动力 | 1 | 导体的发热 | 6 |
|  |  | 2 | 导体的短路电动力 |  |
|  |  | 3 | 导体的选择 |  |
| 5 | 电气设备的原理与选择 | 1 | 电气设备的一般选择条件 | 8 |
|  |  | 2 | 高压断路器的灭弧原理及选择 |  |
|  |  | 3 | 互感器和电压互感器的原理与选择 |  |
| 6 | 配电装置 | 1 | 配电装置的分类和安全净距 | 6 |
|  |  | 2 | 各种类型配电装置的特点与设计选型 |  |
|  |  | 3 | 发电厂的电气总平面布置 |  |
| 7 | 发电厂变电所的控制与信号 | 1 | 发电厂的控制方式， | 8 |
|  |  | 2 | 断路器的控制与信号回路 |  |
|  |  | 3 | 中央信号 |  |
|  |  | 4 | 发电厂和变电所的计算机监控 |  |
| 8 | 发电机和变压器的运行 | 1 | 同步发电机的主要参数及正常运行 | 4 |
|  |  | 2 | 同步发电机的非正常运行和特殊运行方式 |  |
|  |  | 3 | 变压器的绝缘老化和负荷能力 |  |
|  |  | 4 | 各类变压器的运行方式 |  |
| 合计 |  |  |  | 56 |

六、实验、上机与实训教学条件及内容

无实验、上机与实训教学环节。

七、作业要求

每个知识单元后均布置一定数量的作业，要求学生书面完成。

八、考核方式与要求

1.知识考核

占总成绩的80%，主要采用期末书面考试的方式评定。期末考试采用闭卷考试。

2.能力考核

占总成绩的20%，其中根据学习态度、作业、质疑、课堂讨论等能力、素质评定占20%。

九、教材与主要参考书

1.推荐教材：

[1] 熊信银．发电厂电气部分．第四版．中国电力出版社，2009

2.主要参考书：

[1] 熊信银．发电厂电气部分[M]．第三版．中国电力出版社，2004

[2] 范锡普．发电厂电气部分[M]．第二版．中国电力出版社，1995

[3] 牟道槐．发电厂变电站电气部分．（上册）[M]．重庆大学出版社，1996

[4] 何永华．发电厂及变电站的二次回路[M]．第二版．中国电力出版社，2004

[5] 西北电力设计院．电力工程电气设计手册[M]．中国电力出版社，1989

[6] 西北电力设计院．电力工程电气设备手册[M]．中国电力出版社，1998

[7] 宗士杰．发电厂电气主系统[M]．中国电力出版社，2000